## BLANCO
FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN FINAL DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PROCESO: GESTION A LA POLITICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Versión: 3.0 Fecha: 19/05/2025 Código: GPA-F-34
CONVENIO O CONTRATO
OBJETO
POLÍGONO |  |  |  |  | COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ LA INTERVENCIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA (HAB) |  |  |  |  | CAUDAL (l/s)
COMITÉ / FECHA DE APROBACIÓN |  |  | DD/MM/AAAA |  | VALOR INTERVENCIÓN (COP) (Componente infraestructura ). |  | Diagnóstico
Intervención
Otros costos directos
Valor Total
FECHA INICIO INTERVENCIÓN |  |  |  |  | FECHA FIN INTERVENCIÓN
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
ÍTEM | NOMBRE |  | DESCRIPCIÓN |  |  | EJECUTADO (SI/NO) | OBSERVACIONES
PRUEBA DE CALIDAD DE AGUA *
IRCA ** (CLASIFICACIÓN Y PUNTAJE TOTAL) |  |  |  | SIN RIESGO
0.0001
PARÁMETRO |  | UNIDAD |  | RESULTADO | RANGO DE ACEPTACIÓN | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN | PUNTAJE ASIGNADO
TURBIEDAD |  | NTU |  |  | <2 | 15
COLOR APARENTE |  | UPC |  |  | <15 | 6
PH |  | - |  |  | 6.5 - 9.0 | 1.5
CLORO RESIDUAL |  | MG/L |  |  | 0.3 - 2.0 | 15
ESCHERICHIA COLI |  | UFC / 100 ML |  |  | 0 | 25
OTROS PARÁMETROS***
CONDUCTIVIDAD |  | MICROSIEMENS/CM |  |  | <2500 |  |  | 0
Rango / Valor de percepción aceptable por la Comunidad (µS/cm)
OBSERVACIONES - PENDIENTES
ANEXOS:
XXXXXXX
XXXXXXX
La presente acta se firma a XXXXXXX
| XXXXXXX |  |  |  | XXXXXXX
| C.E. XXXXXXXX |  |  |  | C.E. XXXXXXXX
| CARGO |  |  |  | CARGO
Elaboró y revisó:
XXXXXXXXX /CARGO Y/O ENTIDAD
XXXXXXXXX /CARGO Y/O ENTIDAD
ANEXO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO
Firma
Nombre:
Identificación:
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría
Firma
Nombre:
Matrícula Profesional:
Director Interventoría
Contratista de Obra